## 指示内容(2025年度)
『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告
当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線活用量）を上回ることが見込まれたことから、
余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。
対象エリア:北海道エリア（本土） | [11 empty] | 太陽光・風力出力制御日数：18日
2025年度実績
2026-04-02 | [11 empty] | [万kW]
通し番号 |  |  |  |  | 49 |  | 50
出力制御内容 | 発 信 日 |  |  |  | 3月28日(土)17時頃 | 3月29日(日)実績 | 3月29日(日)15時頃 | 3月30日(月)実績
[5 empty] | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報）
| バイオマス・太陽光・風力 出力制御期間 |  |  |  | 2026-03-29 | 3月29日(日) | 2026-03-30 | 3月30日(月)
[5 empty] | 8時00分～16時00分 | 8時00分～16時00分 | 10時00分～13時30分 | 9時35分～13時30分
| 最大余剰電力（注1） 発生時刻 |  |  |  | 0.5 | 12時00分 | 0.5 | 10時00分
[5 empty] | ～ | ～ | ～ | ～
[5 empty] | 0.52083 | 12時30分 | 0.52083 | 10時30分
| バイオマス出力制御量（注2） |  |  |  | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3
| 太陽光・風力出力制御量 |  |  |  | 41.9※～61.5 | 23.9 | 0※～9.2 | 13.7
予想需給状況 |  | エリア需要（注3） |  | ① | 293.6 | 305.2 | 326.8 | 325.6
|  | 大容量蓄電池の充電 ・揚水運転（注4） |  | ② | 36 | 34 | 36 | 32.2
|  | 連系線潮流（注5） |  | ③ | -33 | -25.4 | -37 | -37.3
| 小 計 |  |  |  | 295.3 | 313.8 | 325.8 | 320.5
| 供給力（注6） |  |  | ④ | 362 | 343 | 340.2 | 339.5
|  | (再掲)バイオマス・ 太陽光・風力 出力 |  |  | 249.7 | 207.2 | 243.6 | 235.7
| バイオマス・太陽光・風力 出力制御必要量（注7） (⑤＝④－①－②－③) |  |  | ⑤ | 66.7 | 29.2 | 14.4 | 19
|  |  | (注1)実績（速報）は制御量最大となる時間帯 | [5 empty] | 【特記事項】
|  |  | (注2)専焼および地域資源を対象とする | [5 empty] | ・再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、
|  |  | (注3)最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要 | [5 empty] | オンライン制御で対応
(注4)揚水発電所を最大限活用
(注5)北海道ー本州間連系線を最大限活用し、域外へ送電（マイナスは本州エリアからの受電を指す）
(注6)優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制
(注7)再エネ出力制御量の増減については、需給状況を踏まえ遠隔制御が可能な事業者にて対応
※オフライン制御で確保する制御量
『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告
当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線活用量）を上回ることが見込まれたことから、
余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。
対象エリア:北海道エリア（本土） | [11 empty] | 太陽光・風力出力制御日数：18日
2025年度実績
2026-04-02 | [11 empty] | [万kW]
通し番号 |  |  |  |  | 45 |  | 46 |  | 47 |  | 48
出力制御内容 | 発 信 日 |  |  |  | 3月22日(日)15時頃 | 3月23日(月)実績 | 3月23日(月)16時頃 | 3月24日(火)実績 | 3月24日(火)15時頃 | 3月25日(水)実績 | 3月27日(金)15時頃 | 3月28日(土)実績
[5 empty] | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報）
| バイオマス・太陽光・風力 出力制御期間 |  |  |  | 2026-03-23 | 3月23日(月) | 2026-03-24 | 3月24日(火) | 2026-03-25 | 3月25日(水) | 2026-03-28 | 3月28日(土)
[5 empty] | 9時00分～13時30分 | 9時00分～13時30分 | 8時00分～16時00分 | 8時00分～16時00分 | 8時00分～16時00分 | 8時00分～16時00分 | 9時00分～15時00分 | 10時00分～12時30分
| 最大余剰電力（注1） 発生時刻 |  |  |  | 0.5 | 12時00分 | 0.54167 | 10時00分 | 0.5 | 11時00分 | 0.5 | 10時00分
[5 empty] | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～
[5 empty] | 0.52083 | 12時30分 | 0.5625 | 10時30分 | 0.52083 | 11時30分 | 0.52083 | 10時30分
| バイオマス出力制御量（注2） |  |  |  | 5.2 | 5.3 | 4.1 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3
| 太陽光・風力出力制御量 |  |  |  | 0※～7.8 | ― | 6.2※～37.9 | 2.8 | 33.6※～63.8 | 26.1 | 0※～24.6 | ―
予想需給状況 |  | エリア需要（注3） |  | ① | 333 | 383.8 | 324 | 362.4 | 325.1 | 356.6 | 298.8 | 333.4
|  | 大容量蓄電池の充電 ・揚水運転（注4） |  | ② | 12.5 | 11.2 | 22.5 | 11.2 | 12.5 | 11.4 | 12.5 | 11
|  | 連系線潮流（注5） |  | ③ | -33.2 | -36.3 | -36.1 | -36.2 | -17.7 | -28.1 | -35 | -35.3
| 小 計 |  |  |  | 312.3 | 358.7 | 310.4 | 337.4 | 319.9 | 339.9 | 276.3 | 309.1
| 供給力（注6） |  |  | ④ | 325.3 | 364 | 352.4 | 345.5 | 388.9 | 371.3 | 306.2 | 314.4
|  | (再掲)バイオマス・ 太陽光・風力 出力 |  |  | 223.6 | 168.7 | 250.7 | 227.6 | 294.2 | 257.8 | 213.1 | 159.6
| バイオマス・太陽光・風力 出力制御必要量（注7） (⑤＝④－①－②－③) |  |  | ⑤ | 13 | 5.3 | 42 | 8.1 | 69 | 31.4 | 29.9 | 5.3
|  |  | (注1)実績（速報）は制御量最大となる時間帯 | [5 empty] | 【特記事項】
|  |  | (注2)専焼および地域資源を対象とする | [5 empty] | ・再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、
|  |  | (注3)最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要 | [5 empty] | オンライン制御で対応
(注4)揚水発電所を最大限活用
(注5)北海道ー本州間連系線を最大限活用し、域外へ送電（マイナスは本州エリアからの受電を指す）
(注6)優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制
(注7)再エネ出力制御量の増減については、需給状況を踏まえ遠隔制御が可能な事業者にて対応
※オフライン制御で確保する制御量
『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告
当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線活用量）を上回ることが見込まれたことから、
余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。
対象エリア:北海道エリア（本土） | [11 empty] | 太陽光・風力出力制御日数：18日
2025年度実績
2026-04-02 | [11 empty] | [万kW]
通し番号 |  |  |  |  | 41 |  | 42 |  | 43 |  | 44
出力制御内容 | 発 信 日 |  |  |  | 3月18日(水)17時頃 | 3月19日(木)実績 | 3月19日(木)17時頃 | 3月20日(金)実績 | 3月20日(金)17時頃 | 3月21日(土)実績 | 3月21日(土)17時頃 | 3月22日(日)実績
[5 empty] | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報）
| バイオマス・太陽光・風力 出力制御期間 |  |  |  | 2026-03-19 | 3月19日(木) | 2026-03-20 | 3月20日(金) | 2026-03-21 | 3月21日(土) | 2026-03-22 | 3月22日(日)
[5 empty] | 9時00分～15時30分 | 9時00分～15時30分 | 9時00分～15時00分 | 9時00分～15時00分 | 12時00分～16時00分 | 12時00分～16時00分 | 8時00分～16時00分 | 8時00分～16時00分
| 最大余剰電力（注1） 発生時刻 |  |  |  | 0.5 | 10時30分 | 0.52083 | 12時30分 | 0.58333 | 12時30分 | 0.5 | 11時00分
[5 empty] | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～
[5 empty] | 0.52083 | 11時00分 | 0.54167 | 13時00分 | 0.60417 | 13時00分 | 0.52083 | 11時30分
| バイオマス出力制御量（注2） |  |  |  | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 3 | 5.3 | 5.3 | 5.3
| 太陽光・風力出力制御量 |  |  |  | 0※～16.6 | ― | 0※～36.8 | 13.6 | 0※～36.2 | ― | 31.2※～76.6 | 23.5
予想需給状況 |  | エリア需要（注3） |  | ① | 380.3 | 403.4 | 298.5 | 318.2 | 301 | 319.2 | 294 | 314.4
|  | 大容量蓄電池の充電 ・揚水運転（注4） |  | ② | 36 | 0.2 | 35 | 32.4 | 36 | 0.4 | 12.5 | 9.8
|  | 連系線潮流（注5） |  | ③ | -39 | -35.8 | -18.1 | -32.4 | -34 | -35.1 | -34 | -33.6
| 小 計 |  |  |  | 377.3 | 367.8 | 315.4 | 318.2 | 303 | 284.5 | 272.5 | 290.6
| 供給力（注6） |  |  | ④ | 399.1 | 373.1 | 357.4 | 337.1 | 342.2 | 289.8 | 354.4 | 319.4
|  | (再掲)バイオマス・ 太陽光・風力 出力 |  |  | 271 | 121 | 253.5 | 243.9 | 232.6 | 178.7 | 256.1 | 240.3
| バイオマス・太陽光・風力 出力制御必要量（注7） (⑤＝④－①－②－③) |  |  | ⑤ | 21.8 | 5.3 | 42 | 18.9 | 39.2 | 5.3 | 81.9 | 28.8
|  |  | (注1)実績（速報）は制御量最大となる時間帯 | [5 empty] | 【特記事項】
|  |  | (注2)専焼および地域資源を対象とする | [5 empty] | ・再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、
|  |  | (注3)最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要 | [5 empty] | オンライン制御で対応
(注4)揚水発電所を最大限活用
(注5)北海道ー本州間連系線を最大限活用し、域外へ送電（マイナスは本州エリアからの受電を指す）
(注6)優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制
(注7)再エネ出力制御量の増減については、需給状況を踏まえ遠隔制御が可能な事業者にて対応
※オフライン制御で確保する制御量
『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告
当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線活用量）を上回ることが見込まれたことから、
余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。
対象エリア:北海道エリア（本土） | [11 empty] | 太陽光・風力出力制御日数：18日
2025年度実績
2026-04-02 | [11 empty] | [万kW]
通し番号 |  |  |  |  | 37 |  | 38 |  | 39 |  | 40
出力制御内容 | 発 信 日 |  |  |  | 3月14日(土)17時頃 | 3月15日(日)実績 | 3月15日(日)17時頃 | 3月16日(月)実績 | 3月16日(月)17時頃 | 3月17日(火)実績 | 3月17日(火)16時頃 | 3月18日(水)実績
[5 empty] | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報）
| バイオマス・太陽光・風力 出力制御期間 |  |  |  | 2026-03-15 | 3月15日(日) | 2026-03-16 | 3月16日(月) | 2026-03-17 | 3月17日(火) | 2026-03-18 | 3月18日(水)
[5 empty] | 11時00分～14時00分 | 11時00分～13時30分 | 10時30分～14時00分 | 10時30分～13時00分 | 10時00分～14時00分 | 10時00分～13時30分 | 9時00分～14時00分 | 9時00分～14時00分
| 最大余剰電力（注1） 発生時刻 |  |  |  | 0.54167 | 11時00分 | 0.5 | 11時00分 | 0.52083 | 12時30分 | 0.41667 | 10時00分
[5 empty] | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～
[5 empty] | 0.5625 | 11時30分 | 0.52083 | 11時30分 | 0.54167 | 13時00分 | 0.4375 | 10時30分
| バイオマス出力制御量（注2） |  |  |  | 5.4 | 6.6 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 0.1
| 太陽光・風力出力制御量 |  |  |  | 0※～1.1 | ― | ― | ― | 0※～13.9 | ― | 0※～22.2 | ―
予想需給状況 |  | エリア需要（注3） |  | ① | 292.8 | 302.6 | 339.3 | 382.4 | 333 | 352.2 | 348.9 | 368.4
|  | 大容量蓄電池の充電 ・揚水運転（注4） |  | ② | 38 | 28.2 | 38.1 | 11 | 38.1 | 33 | 36 | 33
|  | 連系線潮流（注5） |  | ③ | -35 | -32.3 | -38 | -37.2 | -38 | -36.2 | -38.6 | -37
| 小 計 |  |  |  | 295.8 | 298.5 | 339.4 | 356.2 | 333.1 | 349 | 346.3 | 364.4
| 供給力（注6） |  |  | ④ | 302.3 | 305.1 | 344.7 | 361.5 | 352.2 | 354.3 | 373.8 | 364.5
|  | (再掲)バイオマス・ 太陽光・風力 出力 |  |  | 205 | 207.8 | 240.6 | 163.2 | 236.3 | 197.6 | 259.8 | 237.3
| バイオマス・太陽光・風力 出力制御必要量（注7） (⑤＝④－①－②－③) |  |  | ⑤ | 6.5 | 6.6 | 5.3 | 5.3 | 19.1 | 5.3 | 27.5 | 0.1
|  |  | (注1)実績（速報）は制御量最大となる時間帯 | [5 empty] | 【特記事項】
|  |  | (注2)専焼および地域資源を対象とする | [5 empty] | ・再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、
|  |  | (注3)最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要 | [5 empty] | オンライン制御で対応
(注4)揚水発電所を最大限活用
(注5)北海道ー本州間連系線を最大限活用し、域外へ送電（マイナスは本州エリアからの受電を指す）
(注6)優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制
(注7)再エネ出力制御量の増減については、需給状況を踏まえ遠隔制御が可能な事業者にて対応
※オフライン制御で確保する制御量
『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告
当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線活用量）を上回ることが見込まれたことから、
余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。
対象エリア:北海道エリア（本土） | [11 empty] | 太陽光・風力出力制御日数：18日
2025年度実績
2026-04-02 | [11 empty] | [万kW]
通し番号 |  |  |  |  | 33 |  | 34 |  | 35 |  | 36
出力制御内容 | 発 信 日 |  |  |  | 2月28日(土)16時頃 | 3月1日(日)実績 | 3月6日(金)16時頃 | 3月7日(土)実績 | 3月7日(土)17時頃 | 3月8日(日)実績 | 3月13日(金)17時頃 | 3月14日(土)実績
[5 empty] | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報）
| バイオマス・太陽光・風力 出力制御期間 |  |  |  | 2026-03-01 | 3月1日(日) | 2026-03-07 | 3月7日(土) | 2026-03-08 | 3月8日(日) | 2026-03-14 | 3月14日(土)
[5 empty] | 9時30分～15時30分 | 9時30分～15時00分 | 12時00分～15時00分 | 12時00分～15時00分 | 8時00分～16時00分 | 8時00分～16時00分 | 10時00分～15時00分 | 10時00分～14時30分
| 最大余剰電力（注1） 発生時刻 |  |  |  | 0.5 | 11時30分 | 0.54167 | 13時00分 | 0.54167 | 13時00分 | 0.5625 | 11時00分
[5 empty] | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～
[5 empty] | 0.52083 | 12時00分 | 0.5625 | 13時30分 | 0.5625 | 13時30分 | 0.58333 | 11時30分
| バイオマス出力制御量（注2） |  |  |  | 8.9 | 8.9 | 5.5 | 5.5 | 7.8 | 5.5 | 4.3 | 6.6
| 太陽光・風力出力制御量 |  |  |  | 0※～26.2 | ― | 0※～16 | ― | 36.9※～84.5 | 13 | 0※～11.4 | ―
予想需給状況 |  | エリア需要（注3） |  | ① | 318 | 350 | 319.4 | 361.6 | 324.8 | 328.4 | 298.2 | 334
|  | 大容量蓄電池の充電 ・揚水運転（注4） |  | ② | 61.5 | 39.2 | 37 | 0.2 | 38 | 23.4 | 25 | 22
|  | 連系線潮流（注5） |  | ③ | -37 | -27.4 | -34.3 | -33.3 | -33.6 | -30.1 | -36 | -35.5
| 小 計 |  |  |  | 342.5 | 361.8 | 322.1 | 328.5 | 329.2 | 321.7 | 287.2 | 320.5
| 供給力（注6） |  |  | ④ | 377.6 | 370.7 | 343.6 | 334 | 421.5 | 340.2 | 302.9 | 327.1
|  | (再掲)バイオマス・ 太陽光・風力 出力 |  |  | 280.1 | 261.2 | 221 | 112.3 | 303.8 | 205.3 | 204.4 | 214.6
| バイオマス・太陽光・風力 出力制御必要量（注7） (⑤＝④－①－②－③) |  |  | ⑤ | 35.1 | 8.9 | 21.5 | 5.5 | 92.3 | 18.5 | 15.7 | 6.6
|  |  | (注1)実績（速報）は制御量最大となる時間帯 | [5 empty] | 【特記事項】
|  |  | (注2)専焼および地域資源を対象とする | [5 empty] | ・再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、
|  |  | (注3)最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要 | [5 empty] | オンライン制御で対応
(注4)揚水発電所を最大限活用
(注5)北海道ー本州間連系線を最大限活用し、域外へ送電（マイナスは本州エリアからの受電を指す）
(注6)優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制
(注7)再エネ出力制御量の増減については、需給状況を踏まえ遠隔制御が可能な事業者にて対応
※オフライン制御で確保する制御量
『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告
当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線活用量）を上回ることが見込まれたことから、
余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。
対象エリア:北海道エリア（本土） | [11 empty] | 太陽光・風力出力制御日数：18日
2025年度実績
2026-04-02 | [11 empty] | [万kW]
通し番号 |  |  |  |  | 29 |  | 30 |  | 31 |  | 32
出力制御内容 | 発 信 日 |  |  |  | 9月20日(土)17時頃 | 9月21日(日)実績 | 9月27日(土)17時頃 | 9月28日(日)実績 | 11月6日(木)17時頃 | 11月7日(金)実績 | 11月10日(月)17時頃 | 11月11日(火)実績
[5 empty] | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報）
| バイオマス・太陽光・風力 出力制御期間 |  |  |  | 2025-09-21 | 9月21日(日) | 2025-09-28 | 出力制御なし | 2025-11-07 | 11月7日(金) | 2025-11-11 | 出力制御なし
[5 empty] | 10時00分～15時00分 | 10時00分～16時04分 | 10時30分～13時30分 |  | 10時00分～13時00分 | 10時00分～12時30分 | 10時00分～13時00分
| 最大余剰電力（注1） 発生時刻 |  |  |  | 0.5625 | 0.58333 | 0.5 |  | 0.45833 | 10時00分 | 0.5
[5 empty] | ～ | ～ | ～ |  | ～ | ～ | ～
[5 empty] | 0.58333 | 0.60417 | 0.52083 |  | 0.47917 | 10時30分 | 0.52083
| バイオマス出力制御量（注2） |  |  |  | 6.5 | 6.6 | 4.3 |  | 9.1 | 9 | 2.2
| 太陽光・風力出力制御量 |  |  |  | 0※～4.9 | 16 | ― |  | ― | ― | ―
予想需給状況 |  | エリア需要（注3） |  | ① | 260.9 | 258.8 | 293.1 | 268 | 353.4 | 408.4 | 363.5 | 415.2
|  | 大容量蓄電池の充電 ・揚水運転（注4） |  | ② | 48.5 | 19.6 | 61 | 36.6 | 15.5 | 10.4 | 1.1 | 0.2
|  | 連系線潮流（注5） |  | ③ | 31 | 28.3 | 19.2 | 39.5 | -4.8 | 4.8 | -37.1 | -7.6
| 小 計 |  |  |  | 340.4 | 306.7 | 373.3 | 344.1 | 364.1 | 423.6 | 327.5 | 407.8
| 供給力（注6） |  |  | ④ | 351.8 | 329.3 | 377.6 | 344.1 | 373.2 | 432.6 | 329.7 | 407.8
|  | (再掲)バイオマス・ 太陽光・風力 出力 |  |  | 222.9 | 187.7 | 268.1 | 225.6 | 279.6 | 261.6 | 239.1 | 216.3
| バイオマス・太陽光・風力 出力制御必要量（注7） (⑤＝④－①－②－③) |  |  | ⑤ | 11.4 | 22.6 | 4.3 | 0 | 9.1 | 9 | 2.2 | 0
|  |  | (注1)実績（速報）は制御量最大となる時間帯 | [5 empty] | 【特記事項】
|  |  | (注2)専焼および地域資源を対象とする | [5 empty] | ・再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、
|  |  | (注3)最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要 | [5 empty] | オンライン制御で対応
(注4)揚水発電所を最大限活用
(注5)北海道ー本州間連系線を最大限活用し、域外へ送電（マイナスは本州エリアからの受電を指す）
(注6)優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制
(注7)再エネ出力制御量の増減については、需給状況を踏まえ遠隔制御が可能な事業者にて対応
※オフライン制御で確保する制御量
『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告
当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線活用量）を上回ることが見込まれたことから、
余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。
対象エリア:北海道エリア（本土） | [11 empty] | 太陽光・風力出力制御日数：18日
2025年度実績
2026-04-02 | [11 empty] | [万kW]
通し番号 |  |  |  |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  | 28
出力制御内容 | 発 信 日 |  |  |  | 6月13日(金)17時頃 | 6月14日(土)実績 | 6月28日(土)17時頃 | 6月29日(日)実績 | 9月13日(土)17時頃 | 9月14日(日)実績 | 9月14日(日)17時頃 | 9月15日(月)実績
[5 empty] | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報）
| バイオマス・太陽光・風力 出力制御期間 |  |  |  | 2025-06-14 | 6月14日(土) | 2025-06-29 | 6月29日(日) | 2025-09-14 | 9月14日(日) | 2025-09-15 | 出力制御なし
[5 empty] | 9時30分～14時00分 | 9時30分～14時00分 | 11時00分～11時30分 | 11時00分～11時30分 | 8時30分～14時00分 | 6時30分～14時00分 | 8時00分～13時30分
| 最大余剰電力（注1） 発生時刻 |  |  |  | 0.41667 | 10時00分 | 0.45833 | 11時00分 | 0.5 | 7時30分 | 0.41667
[5 empty] | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～
[5 empty] | 0.4375 | 10時30分 | 0.47917 | 11時30分 | 0.52083 | 8時00分 | 0.4375
| バイオマス出力制御量（注2） |  |  |  | 4.6 | 4.6 | 2.3 | 2.3 | 8.9 | 0 | 4.2
| 太陽光・風力出力制御量 |  |  |  | 0※～11.6 | ― | ― | ― | 0※～24.5 | 44.9 | ―
予想需給状況 |  | エリア需要（注3） |  | ① | 298.3 | 285 | 300.4 | 318.2 | 272.2 | 272 | 320.6 | 307.2
|  | 大容量蓄電池の充電 ・揚水運転（注4） |  | ② | 62.3 | 21 | 62.5 | 53.8 | 24.8 | 0.2 | 38.8 | 34.4
|  | 連系線潮流（注5） |  | ③ | 40.2 | 33.6 | 24.6 | 16.1 | 35 | 31.9 | 38 | 37
| 小 計 |  |  |  | 400.8 | 339.6 | 387.5 | 388.1 | 332 | 304.1 | 397.4 | 378.6
| 供給力（注6） |  |  | ④ | 417 | 344.2 | 389.8 | 390.4 | 365.4 | 349 | 401.6 | 378.6
|  | (再掲)バイオマス・ 太陽光・風力 出力 |  |  | 284.5 | 216.9 | 267.6 | 260.9 | 256.1 | 193.6 | 277.5 | 259.2
| バイオマス・太陽光・風力 出力制御必要量（注7） (⑤＝④－①－②－③) |  |  | ⑤ | 16.2 | 4.6 | 2.3 | 2.3 | 33.4 | 44.9 | 4.2 | 0
|  |  | (注1)実績（速報）は制御量最大となる時間帯 | [5 empty] | 【特記事項】
|  |  | (注2)専焼および地域資源を対象とする | [5 empty] | ・再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、
|  |  | (注3)最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要 | [5 empty] | オンライン制御で対応
(注4)揚水発電所を最大限活用
(注5)北海道ー本州間連系線を最大限活用し、域外へ送電（マイナスは本州エリアからの受電を指す）
(注6)優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制
(注7)再エネ出力制御量の増減については、需給状況を踏まえ遠隔制御が可能な事業者にて対応
※オフライン制御で確保する制御量
『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告
当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線活用量）を上回ることが見込まれたことから、
余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。
対象エリア:北海道エリア（本土） | [11 empty] | 太陽光・風力出力制御日数：18日
2025年度実績
2026-04-02 | [11 empty] | [万kW]
通し番号 |  |  |  |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24
出力制御内容 | 発 信 日 |  |  |  | 5月22日(木)16時頃 | 5月23日(金)実績 | 5月31日(土)17時頃 | 6月1日(日)実績 | 6月6日(金)17時頃 | 6月7日(土)実績 | 6月7日(土)17時頃 | 6月8日(日)実績
[5 empty] | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報）
| バイオマス・太陽光・風力 出力制御期間 |  |  |  | 2025-05-23 | 5月23日(金) | 2025-06-01 | 6月1日(日) | 2025-06-07 | 6月7日(土) | 2025-06-08 | 6月8日(日)
[5 empty] | 12時30分～13時00分 | 12時30分～13時00分 | 11時00分～11時30分 | 11時00分～14時42分 | 9時30分～11時30分 | 9時30分～11時30分 | 8時00分～16時00分 | 8時00分～16時00分
| 最大余剰電力（注1） 発生時刻 |  |  |  | 0.52083 | 12時30分 | 0.45833 | 13時00分 | 0.45833 | 9時30分 | 0.52083 | 10時00分
[5 empty] | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～
[5 empty] | 0.54167 | 13時00分 | 0.47917 | 13時30分 | 0.47917 | 10時00分 | 0.54167 | 10時30分
| バイオマス出力制御量（注2） |  |  |  | 2 | 0.1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5
| 太陽光・風力出力制御量 |  |  |  | 0※～2 | ― | ― | 7 | 0※～5 | ― | 6※～20 | 7
予想需給状況 |  | エリア需要（注3） |  | ① | 283 | 297 | 250 | 254 | 290 | 295 | 258 | 280
|  | 大容量蓄電池の充電 ・揚水運転（注4） |  | ② | 63 | 25.4 | 63 | 55 | 63 | 44 | 63 | 52
|  | 連系線潮流（注5） |  | ③ | -15 | -23.7 | 40 | 37 | -6 | -5 | 21 | 33
| 小 計 |  |  |  | 331 | 298.7 | 353 | 346 | 347 | 334 | 342 | 365
| 供給力（注6） |  |  | ④ | 335 | 298.8 | 355 | 353 | 357 | 339 | 367 | 377
|  | (再掲)バイオマス・ 太陽光・風力 出力 |  |  | 210 | 172.4 | 227 | 236 | 226 | 212 | 253 | 240
| バイオマス・太陽光・風力 出力制御必要量（注7） (⑤＝④－①－②－③) |  |  | ⑤ | 4 | 0.1 | 2 | 7 | 10 | 5 | 25 | 12
|  |  | (注1)実績（速報）は制御量最大となる時間帯 | [5 empty] | 【特記事項】
|  |  | (注2)専焼および地域資源を対象とする | [5 empty] | ・再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、
|  |  | (注3)最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要 | [5 empty] | オンライン制御で対応
(注4)揚水発電所を最大限活用
(注5)北海道ー本州間連系線を最大限活用し、域外へ送電（マイナスは本州エリアからの受電を指す）
(注6)優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制
(注7)再エネ出力制御量の増減については、需給状況を踏まえ遠隔制御が可能な事業者にて対応
※オフライン制御で確保する制御量
『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告
当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線活用量）を上回ることが見込まれたことから、
余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。
対象エリア:北海道エリア（本土） | [11 empty] | 太陽光・風力出力制御日数：18日
2025年度実績
2026-04-02 | [11 empty] | [万kW]
通し番号 |  |  |  |  | 17 |  | 18 |  | 19 |  | 20
出力制御内容 | 発 信 日 |  |  |  | 5月15日(木)16時頃 | 5月16日(金)実績 | 5月17日(土)16時頃 | 5月18日(日)実績 | 5月19日(月)16時頃 | 5月20日(火)実績 | 5月20日(火)15時頃 | 5月21日(水)実績
[5 empty] | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報）
| バイオマス・太陽光・風力 出力制御期間 |  |  |  | 2025-05-16 | 5月16日(金) | 2025-05-18 | 5月18日(日) | 2025-05-20 | 5月20日(火) | 2025-05-21 | 5月21日(水)
[5 empty] | 11時00分～12時30分 | 11時00分～12時30分 | 8時00分～16時00分 | 8時00分～16時00分 | 12時00分～13時30分 | 12時00分～13時30分 | 12時30分～13時00分 | 12時30分～13時00分
| 最大余剰電力（注1） 発生時刻 |  |  |  | 0.45833 | 12時00分 | 0.45833 | 10時30分 | 0.52083 | 12時30分 | 0.52083 | 12時30分
[5 empty] | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～
[5 empty] | 0.47917 | 12時30分 | 0.47917 | 11時00分 | 0.54167 | 13時00分 | 0.54167 | 13時00分
| バイオマス出力制御量（注2） |  |  |  | 2 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.1
| 太陽光・風力出力制御量 |  |  |  | ― | ― | 19※～59 | 16 | 0※～26 | ― | ― | ―
予想需給状況 |  | エリア需要（注3） |  | ① | 308 | 328.2 | 244 | 271 | 284 | 273 | 287 | 302.8
|  | 大容量蓄電池の充電 ・揚水運転（注4） |  | ② | 62 | 22.6 | 62 | 44 | 62 | 50 | 62 | 46.8
|  | 連系線潮流（注5） |  | ③ | 22 | 31.1 | 12 | 9 | -4 | -1 | 10 | 16.7
| 小 計 |  |  |  | 392 | 381.9 | 318 | 324 | 342 | 322 | 359 | 366.3
| 供給力（注6） |  |  | ④ | 394 | 382 | 382 | 345 | 373 | 327 | 364 | 366.4
|  | (再掲)バイオマス・ 太陽光・風力 出力 |  |  | 251 | 250.6 | 248 | 218 | 236 | 154 | 214 | 207
| バイオマス・太陽光・風力 出力制御必要量（注7） (⑤＝④－①－②－③) |  |  | ⑤ | 2 | 0.1 | 64 | 21 | 31 | 5 | 5 | 0.1
|  |  | (注1)実績（速報）は制御量最大となる時間帯 | [5 empty] | 【特記事項】
|  |  | (注2)専焼および地域資源を対象とする | [5 empty] | ・再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、
|  |  | (注3)最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要 | [5 empty] | オンライン制御で対応
(注4)揚水発電所を最大限活用
(注5)北海道ー本州間連系線を最大限活用し、域外へ送電（マイナスは本州エリアからの受電を指す）
(注6)優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制
(注7)再エネ出力制御量の増減については、需給状況を踏まえ遠隔制御が可能な事業者にて対応
※オフライン制御で確保する制御量
『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告
当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線活用量）を上回ることが見込まれたことから、
余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。
対象エリア:北海道エリア（本土） | [11 empty] | 太陽光・風力出力制御日数：18日
2025年度実績
2026-04-02 | [11 empty] | [万kW]
通し番号 |  |  |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16
出力制御内容 | 発 信 日 |  |  |  | 5月4日(日)17時頃 | 5月5日(月)実績 | 5月5日(月)16時頃 | 5月6日(火)実績 | 5月10日(土)16時頃 | 5月11日(日)実績 | 5月14日(水)16時頃 | 5月15日(木)実績
[5 empty] | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報）
| バイオマス・太陽光・風力 出力制御期間 |  |  |  | 2025-05-05 | 5月5日(月) | 2025-05-06 | 5月6日(火) | 2025-05-11 | 5月11日(日) | 2025-05-15 | 5月15日(木)
[5 empty] | 8時00分～16時00分 | 8時00分～16時00分 | 9時30分～12時30分 | 9時30分～12時30分 | 9時00分～14時30分 | 9時00分～14時30分 | 9時00分～13時30分 | 9時00分～13時30分
| 最大余剰電力（注1） 発生時刻 |  |  |  | 0.54167 | 10時00分 | 0.45833 | 11時00分 | 0.45833 | 12時30分 | 0.45833 | 10時30分
[5 empty] | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～
[5 empty] | 0.5625 | 10時30分 | 0.47917 | 11時30分 | 0.47917 | 13時00分 | 0.47917 | 11時00分
| バイオマス出力制御量（注2） |  |  |  | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| 太陽光・風力出力制御量 |  |  |  | 16※～20 | 15 | ― | ― | 0※～18 | ― | 0※～28 | 11
予想需給状況 |  | エリア需要（注3） |  | ① | 258 | 279 | 279 | 280 | 242 | 264 | 308 | 335
|  | 大容量蓄電池の充電 ・揚水運転（注4） |  | ② | 62 | 49 | 62 | 43 | 62 | 52 | 38 | 32
|  | 連系線潮流（注5） |  | ③ | 47 | 32 | 63 | 60 | 20 | -3 | 13 | 3
| 小 計 |  |  |  | 367 | 360 | 404 | 383 | 324 | 313 | 359 | 370
| 供給力（注6） |  |  | ④ | 390 | 379 | 406 | 385 | 344 | 315 | 389 | 383
|  | (再掲)バイオマス・ 太陽光・風力 出力 |  |  | 252 | 226 | 255 | 247 | 206 | 168 | 266 | 261
| バイオマス・太陽光・風力 出力制御必要量（注7） (⑤＝④－①－②－③) |  |  | ⑤ | 23 | 19 | 2 | 2 | 20 | 2 | 30 | 13
|  |  | (注1)実績（速報）は制御量最大となる時間帯 | [5 empty] | 【特記事項】
|  |  | (注2)専焼および地域資源を対象とする | [5 empty] | ・再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、
|  |  | (注3)最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要 | [5 empty] | オンライン制御で対応
(注4)揚水発電所を最大限活用
(注5)北海道ー本州間連系線を最大限活用し、域外へ送電（マイナスは本州エリアからの受電を指す）
(注6)優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制
(注7)再エネ出力制御量の増減については、需給状況を踏まえ遠隔制御が可能な事業者にて対応
※オフライン制御で確保する制御量
『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告
当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線活用量）を上回ることが見込まれたことから、
余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。
対象エリア:北海道エリア（本土） | [11 empty] | 太陽光・風力出力制御日数：18日
2025年度実績
2026-04-02 | [11 empty] | [万kW]
通し番号 |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
出力制御内容 | 発 信 日 |  |  |  | 4月26日(土)16時頃 | 4月27日(日)実績 | 4月29日(火)16時頃 | 4月30日(水)実績 | 5月2日(金)16時頃 | 5月3日(土)実績 | 5月3日(土)17時頃 | 5月4日(日)実績
[5 empty] | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報）
| バイオマス・太陽光・風力 出力制御期間 |  |  |  | 2025-04-27 | 4月27日(日) | 2025-04-30 | 4月30日(水) | 2025-05-03 | 5月3日(土) | 2025-05-04 | 5月4日(日)
[5 empty] | 8時00分～16時00分 | 8時00分～16時00分 | 10時00分～14時30分 | 10時00分～14時30分 | 8時00分～16時00分 | 8時00分～16時00分 | 8時00分～16時00分 | 8時00分～16時00分
| 最大余剰電力（注1） 発生時刻 |  |  |  | 0.5 | 10時00分 | 0.5 | 12時00分 | 0.45833 | 10時00分 | 0.54167 | 11時00分
[5 empty] | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～
[5 empty] | 0.52083 | 10時30分 | 0.52083 | 12時30分 | 0.47917 | 10時30分 | 0.5625 | 11時30分
| バイオマス出力制御量（注2） |  |  |  | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4
| 太陽光・風力出力制御量 |  |  |  | 33※～74 | 55 | 0※～29 | ― | 16※～65 | 14 | 11※～70 | 27
予想需給状況 |  | エリア需要（注3） |  | ① | 257 | 277 | 302 | 321 | 249 | 264 | 234 | 264
|  | 大容量蓄電池の充電 ・揚水運転（注4） |  | ② | 60 | 49 | 62 | 60 | 62 | 58 | 62 | 36
|  | 連系線潮流（注5） |  | ③ | 15 | 5 | -24 | -13 | -9 | -23 | -14 | -7
| 小 計 |  |  |  | 332 | 331 | 340 | 368 | 302 | 299 | 282 | 293
| 供給力（注6） |  |  | ④ | 411 | 391 | 373 | 372 | 371 | 317 | 355 | 324
|  | (再掲)バイオマス・ 太陽光・風力 出力 |  |  | 256 | 214 | 222 | 200 | 249 | 203 | 236 | 174
| バイオマス・太陽光・風力 出力制御必要量（注7） (⑤＝④－①－②－③) |  |  | ⑤ | 79 | 60 | 33 | 4 | 69 | 18 | 73 | 31
|  |  | (注1)実績（速報）は制御量最大となる時間帯 | [5 empty] | 【特記事項】
|  |  | (注2)専焼および地域資源を対象とする | [5 empty] | ・再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、
|  |  | (注3)最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要 | [5 empty] | オンライン制御で対応
(注4)揚水発電所を最大限活用
(注5)北海道ー本州間連系線を最大限活用し、域外へ送電（マイナスは本州エリアからの受電を指す）
(注6)優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制
(注7)再エネ出力制御量の増減については、需給状況を踏まえ遠隔制御が可能な事業者にて対応
※オフライン制御で確保する制御量
『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告
当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線活用量）を上回ることが見込まれたことから、
余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。
対象エリア:北海道エリア（本土） | [11 empty] | 太陽光・風力出力制御日数：18日
2025年度実績
2026-04-02 | [11 empty] | [万kW]
通し番号 |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8
出力制御内容 | 発 信 日 |  |  |  | 4月19日(土)17時頃 | 4月20日(日)実績 | 4月20日(日)17時頃 | 4月21日(月)実績 | 4月21日(月)17時頃 | 4月22日(火)実績 | 4月25日(金)17時頃 | 4月26日(土)実績
[5 empty] | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報）
| バイオマス・太陽光・風力 出力制御期間 |  |  |  | 2025-04-20 | 4月20日(日) | 2025-04-21 | 4月21日(月) | 2025-04-22 | 4月22日(火) | 2025-04-26 | 4月26日(土)
[5 empty] | 10時30分～14時00分 | 10時30分～14時00分 | 11時00分～13時30分 | 11時00分～13時30分 | 10時00分～14時30分 | 10時00分～14時30分 | 8時00分～16時00分 | 8時00分～16時00分
| 最大余剰電力（注1） 発生時刻 |  |  |  | 0.52083 | 12時30分 | 0.5 | 12時30分 | 0.5 | 12時30分 | 0.5 | 11時00分
[5 empty] | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～ | ～
[5 empty] | 0.54167 | 13時00分 | 0.52083 | 13時00分 | 0.52083 | 13時00分 | 0.52083 | 11時30分
| バイオマス出力制御量（注2） |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| 太陽光・風力出力制御量 |  |  |  | 0※～3 | ― | 0※～13 | ― | 0※～11 | ― | 40※～81 | 31
予想需給状況 |  | エリア需要（注3） |  | ① | 262 | 282 | 303 | 336 | 304 | 316 | 266 | 317
|  | 大容量蓄電池の充電 ・揚水運転（注4） |  | ② | 61 | 35 | 61 | 60 | 48 | 47 | 60 | 48
|  | 連系線潮流（注5） |  | ③ | -26 | -14 | 5 | -23 | 7 | 12 | 37 | 30
| 小 計 |  |  |  | 297 | 303 | 369 | 373 | 359 | 375 | 363 | 395
| 供給力（注6） |  |  | ④ | 305 | 308 | 387 | 378 | 375 | 380 | 449 | 431
|  | (再掲)バイオマス・ 太陽光・風力 出力 |  |  | 154 | 121 | 242 | 189 | 235 | 216 | 292 | 262
| バイオマス・太陽光・風力 出力制御必要量（注7） (⑤＝④－①－②－③) |  |  | ⑤ | 8 | 5 | 18 | 5 | 16 | 5 | 86 | 36
|  |  | (注1)実績（速報）は制御量最大となる時間帯 | [5 empty] | 【特記事項】
|  |  | (注2)専焼および地域資源を対象とする | [5 empty] | ・再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、
|  |  | (注3)最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要 | [5 empty] | オンライン制御で対応
(注4)揚水発電所を最大限活用
(注5)北海道ー本州間連系線を最大限活用し、域外へ送電（マイナスは本州エリアからの受電を指す）
(注6)優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制
(注7)再エネ出力制御量の増減については、需給状況を踏まえ遠隔制御が可能な事業者にて対応
※オフライン制御で確保する制御量
『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告
当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線活用量）を上回ることが見込まれたことから、
余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。
対象エリア:北海道エリア（本土） | [11 empty] | 太陽光・風力出力制御日数：18日
2025年度実績
2026-04-02 | [11 empty] | [万kW]
通し番号 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
出力制御内容 | 発 信 日 |  |  |  | 4月11日(金)18時頃 | 4月12日(土)実績 | 4月15日(火)16時頃 | 4月16日(水)実績 | 4月16日(水)18時頃 | 4月17日(木)実績 | 4月18日(金)17時頃 | 4月19日(土)実績
[5 empty] | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報）
| バイオマス・太陽光・風力 出力制御期間 |  |  |  | 4月12日（土） | 4月12日（土） | 2025-04-16 | 出力制御なし | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-19 | 4月19日(土)
[5 empty] | 10時00分～14時30分 | 10時00分～13時30分 | 12時30分～13時00分 |  | 12時00分～14時30分 | 12時00分～14時30分 | 9時30分～14時30分 | 9時30分～14時30分
| 最大余剰電力（注1） 発生時刻 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.52083 |  | 0.52083 | 0.52083 | 0.5 | 12時30分
[5 empty] | ～ | ～ | ～ |  | ～ | ～ | ～ | ～
[5 empty] | 0.52083 | 0.52083 | 0.54167 |  | 0.54167 | 0.54167 | 0.52083 | 13時00分
| バイオマス出力制御量（注2） |  |  |  | 5 | 5 | 2 |  | 4 | 4 | 5 | 5
| 太陽光・風力出力制御量 |  |  |  | ― | ― | ― |  | 0※～19 | ― | 0※～12 | －
予想需給状況 |  | エリア需要（注3） |  | ① | 267 | 293 | 313 | 341 | 303 | 302 | 270 | 290
|  | 大容量蓄電池の充電 ・揚水運転（注4） |  | ② | 61 | 35 | 61 | 22 | 60 | 54 | 60 | 56
|  | 連系線潮流（注5） |  | ③ | 0 | -11 | -30 | -16 | 3 | 21 | 4 | -18
| 小 計 |  |  |  | 328 | 317 | 344 | 347 | 366 | 377 | 334 | 328
| 供給力（注6） |  |  | ④ | 333 | 322 | 346 | 347 | 389 | 381 | 351 | 333
|  | (再掲)バイオマス・ 太陽光・風力 出力 |  |  | 231 | 179 | 208 | 167 | 250 | 214 | 205 | 159
| バイオマス・太陽光・風力 出力制御必要量（注7） (⑤＝④－①－②－③) |  |  | ⑤ | 5 | 5 | 2 | 0 | 23 | 4 | 17 | 5
|  |  | (注1)実績（速報）は制御量最大となる時間帯 | [5 empty] | 【特記事項】
|  |  | (注2)専焼および地域資源を対象とする | [5 empty] | ・再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、
|  |  | (注3)最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要 | [5 empty] | オンライン制御で対応
(注4)揚水発電所を最大限活用
(注5)北海道ー本州間連系線を最大限活用し、域外へ送電（マイナスは本州エリアからの受電を指す）
(注6)優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制
(注7)再エネ出力制御量の増減については、需給状況を踏まえ遠隔制御が可能な事業者にて対応
※オフライン制御で確保する制御量

## 指示回数(2025年度)
北海道エリアの再エネ発電所への出力制御指示回数(２０２５年度)
日付 | 再エネ区分/ルール区別/出力制御方法 |  |  |  | 当日制御件数 | １発電所あたりの累計制御回数
[6 empty] | 累計制御 指示回数 | 代理制御考慮後の 累計制御指示回数 | 無制限無補償のみ累計制御回数
2026-03-25 | 太陽光 | FIT | 旧ルール | オフライン | 220 | 0～7回 | 0～7回
|  |  |  | オンライン | 0 | ０～1回 | ０～1回
|  |  | 新ルール | オフライン
オンライン
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | ０～2回 | ０～2回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回
| 風力 | FIT | 旧ルール | オフライン | 2 | 4回～6回
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～0回
|  |  | 新ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 1回～2回
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン | 5 | 5回～6回
|  |  |  | オンライン | 0 | 1回
2026-03-29 | 太陽光 | FIT | 旧ルール | オフライン | 294 | 0～8回 | 0～8回
|  |  |  | オンライン | 0 | ０～1回 | ０～1回
|  |  | 新ルール | オフライン
オンライン
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～2回 | 0回～2回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回
| 風力 | FIT | 旧ルール | オフライン | 9 | 5回～7回
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～0回
|  |  | 新ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 1回～2回
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン | 7 | 6回
|  |  |  | オンライン | 0 | 1回
2026-03-30 | 太陽光 | FIT | 旧ルール | オフライン | 4259 | 0～8回 | 0～8回
|  |  |  | オンライン | 0 | ０～1回 | ０～1回
|  |  | 新ルール | オフライン
オンライン
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 1 | 0回～2回 | 0回～2回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回
| 風力 | FIT | 旧ルール | オフライン | 0 | 5回～7回
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～0回
|  |  | 新ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 1回～2回
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 1 | 0回～2回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン | 0 | 6回
|  |  |  | オンライン | 0 | 1回
※1 新ルールは風力のみ
※2 オンラインには、オンライン代理制御による回数を含む。また、以下の事業者さまへの制御指示回数は含まない。
・出力制御にご協力いただけなかった事業者（発電所）さま（公平性の観点等を考慮しつつ契約解除を視野に個別対応を実施中）
・年度途中で連系した事業者（発電所）さま
・系統側作業等に伴い停止となった事業者（発電所）さま
北海道エリアの再エネ発電所への出力制御指示回数(２０２５年度)
日付 | 再エネ区分/ルール区別/出力制御方法 |  |  |  | 当日制御件数 | １発電所あたりの累計制御回数
[6 empty] | 累計制御 指示回数 | 代理制御考慮後の 累計制御指示回数 | 無制限無補償のみ累計制御回数
2026-03-20 | 太陽光 | FIT | 旧ルール | オフライン | 2441 | 0～5回 | 0～5回
|  |  |  | オンライン | 1 | ０～1回 | ０～1回
|  |  | 新ルール | オフライン
オンライン
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 2 | ０～2回 | ０～2回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回
| 風力 | FIT | 旧ルール | オフライン | 0 | 3回～4回
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～0回
|  |  | 新ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 1回～2回
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 1 | 0回～1回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン | 0 | 3回～5回
|  |  |  | オンライン | 1 | 1回
2026-03-22 | 太陽光 | FIT | 旧ルール | オフライン | 226 | 0～5回 | 0～5回
|  |  |  | オンライン | 0 | ０～1回 | ０～1回
|  |  | 新ルール | オフライン
オンライン
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～2回 | 0回～2回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回
| 風力 | FIT | 旧ルール | オフライン | 2 | 4回～5回
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～0回
|  |  | 新ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 1回～2回
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン | 6 | 4回～5回
|  |  |  | オンライン | 0 | 1回
2026-03-24 | 太陽光 | FIT | 旧ルール | オフライン | 27 | 0～6回 | 0～6回
|  |  |  | オンライン | 0 | ０～1回 | ０～1回
|  |  | 新ルール | オフライン
オンライン
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～2回 | 0回～2回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回
| 風力 | FIT | 旧ルール | オフライン | 0 | 4回～5回
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～0回
|  |  | 新ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 1回～2回
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン | 1 | 4回～5回
|  |  |  | オンライン | 0 | 1回
※1 新ルールは風力のみ
※2 オンラインには、オンライン代理制御による回数を含む。また、以下の事業者さまへの制御指示回数は含まない。
・出力制御にご協力いただけなかった事業者（発電所）さま（公平性の観点等を考慮しつつ契約解除を視野に個別対応を実施中）
・年度途中で連系した事業者（発電所）さま
・系統側作業等に伴い停止となった事業者（発電所）さま
北海道エリアの再エネ発電所への出力制御指示回数(２０２５年度)
日付 | 再エネ区分/ルール区別/出力制御方法 |  |  |  | 当日制御件数 | １発電所あたりの累計制御回数
[6 empty] | 累計制御 指示回数 | 代理制御考慮後の 累計制御指示回数 | 無制限無補償のみ累計制御回数
2025-09-14 | 太陽光 | FIT | 旧ルール | オフライン | 9720 | ０～4回 | ０～4回
|  |  |  | オンライン | 23 | ０～1回 | ０～1回
|  |  | 新ルール | オフライン
オンライン
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 2949 | 0回～2回 | 0回～2回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン
|  |  |  | オンライン | 269 | 0回～1回
| 風力 | FIT | 旧ルール | オフライン | 0 | 3回～4回
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～0回
|  |  | 新ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 2 | 1回～2回
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 178 | 0回～1回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン | 0 | 2回～4回
|  |  |  | オンライン | 2 | 0回～1回
2025-09-21 | 太陽光 | FIT | 旧ルール | オフライン | 109 | ０～4回 | ０～4回
|  |  |  | オンライン | 7 | ０～1回 | ０～1回
|  |  | 新ルール | オフライン
オンライン
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 1 | 0回～2回 | 0回～2回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回
| 風力 | FIT | 旧ルール | オフライン | 0 | 3回～4回
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～0回
|  |  | 新ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 1回～2回
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 4 | 0回～1回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン | 0 | 2回～4回
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回
2026-03-08 | 太陽光 | FIT | 旧ルール | オフライン | 212 | 0～5回 | 0～5回
|  |  |  | オンライン | 0 | ０～1回 | ０～1回
|  |  | 新ルール | オフライン
オンライン
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～2回 | 0回～2回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回
| 風力 | FIT | 旧ルール | オフライン | 9 | 4回～5回
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～0回
|  |  | 新ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 1回～2回
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン | 10 | 3回～5回
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回
※1 新ルールは風力のみ
※2 オンラインには、オンライン代理制御による回数を含む。また、以下の事業者さまへの制御指示回数は含まない。
・出力制御にご協力いただけなかった事業者（発電所）さま（公平性の観点等を考慮しつつ契約解除を視野に個別対応を実施中）
・年度途中で連系した事業者（発電所）さま
・系統側作業等に伴い停止となった事業者（発電所）さま
北海道エリアの再エネ発電所への出力制御指示回数(２０２５年度)
日付 | 再エネ区分/ルール区別/出力制御方法 |  |  |  | 当日制御件数 | １発電所あたりの累計制御回数
[6 empty] | 累計制御 指示回数 | 代理制御考慮後の 累計制御指示回数 | 無制限無補償のみ累計制御回数
2025-05-18 | 太陽光 | FIT | 旧ルール | オフライン | 155 | ０～3回 | ０～3回
|  |  |  | オンライン | 0 | ０～1回 | ０～1回
|  |  | 新ルール | オフライン
オンライン
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回 | 0回～1回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回 | 0回～1回
| 風力 | FIT | 旧ルール | オフライン | 4 | 2回～4回
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～0回
|  |  | 新ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～2回
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン | 5 | 2回～4回
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回
2025-06-01 | 太陽光 | FIT | 旧ルール | オフライン | 0 | ０～3回 | ０～3回
|  |  |  | オンライン | 0 | ０～1回 | ０～1回
|  |  | 新ルール | オフライン
オンライン
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 1 | 0回～1回 | 0回～1回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回
| 風力 | FIT | 旧ルール | オフライン | 0 | 2回～4回
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～0回
|  |  | 新ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～2回
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン | 0 | 2回～4回
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回
2025-06-08 | 太陽光 | FIT | 旧ルール | オフライン | 102 | ０～4回 | ０～4回
|  |  |  | オンライン | 0 | ０～1回 | ０～1回
|  |  | 新ルール | オフライン
オンライン
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回 | 0回～1回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回
| 風力 | FIT | 旧ルール | オフライン | 3 | 3回～4回
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～0回
|  |  | 新ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～2回
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン | 3 | 2回～4回
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回
※1 新ルールは風力のみ
※2 オンラインには、オンライン代理制御による回数を含む。また、以下の事業者さまへの制御指示回数は含まない。
・出力制御にご協力いただけなかった事業者（発電所）さま（公平性の観点等を考慮しつつ契約解除を視野に個別対応を実施中）
・年度途中で連系した事業者（発電所）さま
・系統側作業等に伴い停止となった事業者（発電所）さま
北海道エリアの再エネ発電所への出力制御指示回数(２０２５年度)
日付 | 再エネ区分/ルール区別/出力制御方法 |  |  |  | 当日制御件数 | １発電所あたりの累計制御回数
[6 empty] | 累計制御 指示回数 | 代理制御考慮後の 累計制御指示回数 | 無制限無補償のみ累計制御回数
2025-05-04 | 太陽光 | FIT | 旧ルール | オフライン | 9464 | ０～2回 | ０～2回
|  |  |  | オンライン | 18 | ０～1回 | ０～1回
|  |  | 新ルール | オフライン
オンライン
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 1008 | 0回～1回 | 0回～1回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン
|  |  |  | オンライン | 53 | 0回～1回
| 風力 | FIT | 旧ルール | オフライン | 7 | 2回～3回
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～0回
|  |  | 新ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 2 | 0回～1回
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 749 | 0回～1回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン | 7 | 2回～3回
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回
2025-05-05 | 太陽光 | FIT | 旧ルール | オフライン | 2365 | ０～3回 | ０～3回
|  |  |  | オンライン | 1 | ０～1回 | ０～1回
|  |  | 新ルール | オフライン
オンライン
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 10 | 0回～1回 | 0回～1回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回
| 風力 | FIT | 旧ルール | オフライン | 5 | 2回～3回
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～0回
|  |  | 新ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン | 0 | 2回～3回
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回
2025-05-15 | 太陽光 | FIT | 旧ルール | オフライン | 2478 | ０～3回 | ０～3回
|  |  |  | オンライン | 5 | ０～1回 | ０～1回
|  |  | 新ルール | オフライン
オンライン
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 760 | 0回～1回 | 0回～1回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン
|  |  |  | オンライン | 34 | 0回～1回
| 風力 | FIT | 旧ルール | オフライン | 0 | 2回～3回
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～0回
|  |  | 新ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 1 | 0回～2回
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 87 | 0回～1回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン | 0 | 2回～3回
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回
※1 新ルールは風力のみ
※2 オンラインには、オンライン代理制御による回数を含む。また、以下の事業者さまへの制御指示回数は含まない。
・出力制御にご協力いただけなかった事業者（発電所）さま（公平性の観点等を考慮しつつ契約解除を視野に個別対応を実施中）
・年度途中で連系した事業者（発電所）さま
・系統側作業等に伴い停止となった事業者（発電所）さま
北海道エリアの再エネ発電所への出力制御指示回数(２０２５年度)
日付 | 再エネ区分/ルール区別/出力制御方法 |  |  |  | 当日制御件数 | １発電所あたりの累計制御回数
[6 empty] | 累計制御 指示回数 | 代理制御考慮後の 累計制御指示回数 | 無制限無補償のみ累計制御回数
2025-04-26 | 太陽光 | FIT | 旧ルール | オフライン | 219 | ０～1回 | ０～1回
|  |  |  | オンライン | 0 | ０～0回 | ０～0回
|  |  | 新ルール | オフライン
オンライン
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～0回 | 0回～0回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～0回
| 風力 | FIT | 旧ルール | オフライン | 4 | 0回～1回
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～0回
|  |  | 新ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～0回
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～0回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン | 4 | 0回～1回
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～0回
2025-04-27 | 太陽光 | FIT | 旧ルール | オフライン | 14546 | 0回～2回 | 0回～2回
|  |  |  | オンライン | 36 | 0回～1回 | 0回～1回
|  |  | 新ルール | オフライン
オンライン
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 2311 | 0回～1回 | 0回～1回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン
|  |  |  | オンライン | 157 | 0回～1回
| 風力 | FIT | 旧ルール | オフライン | 10 | 0回～2回
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～0回
|  |  | 新ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 5 | 0回～1回
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 220 | 0回～1回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン | 4 | 0回～1回
|  |  |  | オンライン | 1 | 0回～1回
2025-05-03 | 太陽光 | FIT | 旧ルール | オフライン | 3548 | ０～2回 | ０～2回
|  |  |  | オンライン | 0 | ０～1回 | ０～1回
|  |  | 新ルール | オフライン
オンライン
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回 | 0回～1回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回
| 風力 | FIT | 旧ルール | オフライン | 6 | 1回～2回
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～0回
|  |  | 新ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回
|  |  | 無制限無補償 ルール | オフライン
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回
|  | FIP・非FIT/非FIP |  | オフライン | 7 | 1回～2回
|  |  |  | オンライン | 0 | 0回～1回
※1 新ルールは風力のみ
※2 オンラインには、オンライン代理制御による回数を含む。また、以下の事業者さまへの制御指示回数は含まない。
・出力制御にご協力いただけなかった事業者（発電所）さま（公平性の観点等を考慮しつつ契約解除を視野に個別対応を実施中）
・年度途中で連系した事業者（発電所）さま
・系統側作業等に伴い停止となった事業者（発電所）さま

## 指示内容(2024年度)
『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告
当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線活用量）を上回ることが見込まれたことから、
余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。
対象エリア:北海道エリア（本土）
2024年度実績
[万kW]
通し番号 |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
出力制御内容 | 発 信 日 |  |  |  | 3月1日(土)16時頃 | 3月2日(日)実績 | 3月28日(金)16時頃 | 3月29日(土)実績
[5 empty] | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報）
| 再エネ 出力制御期間 |  |  |  | 2025-03-02 | 出力制御なし | 2025-03-29 | 出力制御なし
[5 empty] | 11時30分～14時00分 |  | 12時00分～14時00分
| 最大余剰電力(注1) 発生時刻 |  |  |  | 0.52083 |  | 0.5625
[5 empty] | ～ |  | ～
[5 empty] | 0.54167 |  | 0.58333
| 再エネ出力制御量 |  |  |  | 0※～18 |  | 0※～21
予想需給状況 |  | エリア需要(注2) |  | ① | 297 | 323 | 286 | 324
|  | 大容量蓄電池の充電 ・揚水運転(注3) |  | ② | 71 | 69 | 61 | 40
|  | 域外送電(注4) |  | ③ | -36 | -3 | -13 | 1
| 小 計 |  |  |  | 332 | 389 | 334 | 365
| 供給力(注5) |  |  | ④ | 350 | 389 | 355 | 365
|  | (再掲)再エネ出力 |  |  | 254 | 220 | 241 | 195
| 再エネ出力制御必要量(注6) (⑤＝④－①－②－③) |  |  | ⑤ | 18 | 0 | 21 | 0
|  |  | (注1)実績（速報）は制御量最大となる時間帯 | [5 empty] | 【特記事項】
|  |  | (注2)最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要 | [5 empty] | ・再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、
|  |  | (注3)揚水発電所を最大限活用 | [5 empty] | オンライン制御で対応
(注4)北海道ー本州間連系線を最大限活用し、域外へ送電（マイナスは本州エリアからの受電を指す）
(注5)優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制
(注6)再エネ出力制御量の増減については、需給状況を踏まえ遠隔制御が可能な事業者にて対応
※オフライン制御で確保する制御量
『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告
当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線活用量）を上回ることが見込まれたことから、
余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。
対象エリア:北海道エリア（本土）
2024年度実績
[万kW]
通し番号 |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8
出力制御内容 | 発 信 日 |  |  |  | 5月3日(金)16時頃 | 5月4日(土)実績 | 5月4日(土)15時頃 | 5月5日（日）実績 | 5月24日(金)15時頃 | 5月25日(土)実績 | 8月31日(土)15時頃 | 9月1日(日)実績
[5 empty] | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報）
| 再エネ 出力制御期間 |  |  |  | 2024-05-04 | 出力制御なし | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 2024-05-25 | 出力制御なし | 2024-09-01 | 出力制御なし
[5 empty] | 9時00分～14時30分 |  | 8時00分～15時00分 | 8時00分～14時00分 | 9時00～14時00分 |  | 10時30分～13時00分
| 最大余剰電力(注1) 発生時刻 |  |  |  | 0.5 |  | 0.45833 | 0.375 | 0.54167 |  | 0.47917
[5 empty] | ～ |  | ～ | ～ | ～ |  | ～
[5 empty] | 0.52083 |  | 0.47917 | 0.39583 | 0.5625 |  | 0.5
| 再エネ出力制御量 |  |  |  | 0※～10 |  | 0※～34 | 31 | 0※～10 |  | 0※～22
予想需給状況 |  | エリア需要(注2) |  | ① | 268 | 246 | 247 | 239 | 259 | 261 | 284 | 331
|  | 大容量蓄電池の充電 ・揚水運転(注3) |  | ② | 83 | 68 | 69 | 43 | 69 | 71 | 25 | 31
|  | 域外送電(注4) |  | ③ | -35 | -18 | -29 | -35 | -4 | -7 | 38 | 36
| 小 計 |  |  |  | 316 | 296 | 287 | 247 | 324 | 325 | 347 | 398
| 供給力(注5) |  |  | ④ | 326 | 296 | 321 | 278 | 334 | 325 | 369 | 398
|  | (再掲)再エネ出力 |  |  | 215 | 188 | 211 | 152 | 226 | 183 | 240 | 239
| 再エネ出力制御必要量(注6) (⑤＝④－①－②－③) |  |  | ⑤ | 10 | 0 | 34 | 31 | 10 | 0 | 22 | 0
|  |  | (注1)実績（速報）は制御量最大となる時間帯 | [5 empty] | 【特記事項】
|  |  | (注2)最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要 | [5 empty] | ・再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、
|  |  | (注3)揚水発電所を最大限活用 | [5 empty] | オンライン制御で対応
(注4)北海道ー本州間連系線を最大限活用し、域外へ送電（マイナスは本州エリアからの受電を指す）
(注5)優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制
(注6)再エネ出力制御量の増減については、需給状況を踏まえ遠隔制御が可能な事業者にて対応
※オフライン制御で確保する制御量
『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告
当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線活用量）を上回ることが見込まれたことから、
余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。
対象エリア:北海道エリア（本土）
2024年度実績
[万kW]
通し番号 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
出力制御内容 | 発 信 日 |  |  |  | 4月9日(火)17時頃 | 4月10日(水)実績 | 4月13日（土）17時頃 | 4月14日（日）実績 | 4月19日(金)16時頃 | 4月20日（土）実績 | 4月27日(土)16時頃 | 4月28日（日）実績
[5 empty] | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報）
| 再エネ 出力制御期間 |  |  |  | 2024-04-10 | 出力制御なし | 2024-04-14 | 2024-04-14 | 2024-04-20 | 出力制御なし | 2024-04-28 | 出力制御なし
[5 empty] | 11時30分～12時00分 |  | 9時00分～15時00分 | 8時30分～14時00分 | 10時00分～15時00分 |  | 8時00分～14時30分
| 最大余剰電力(注1) 発生時刻 |  |  |  | 0.47917 |  | 0.45833 | 0.4375 | 0.54167 |  | 0.5
[5 empty] | ～ |  | ～ | ～ | ～ |  | ～
[5 empty] | 0.5 |  | 0.47917 | 0.45833 | 0.5625 |  | 0.52083
| 再エネ出力制御量 |  |  |  | 0※～1 |  | 0※～27 | 40 | 0※～39 |  | 0※～32
予想需給状況 |  | エリア需要(注2) |  | ① | 334.7 | 342 | 278.2 | 267 | 276 | 289 | 276 | 284
|  | 大容量蓄電池の充電 ・揚水運転(注3) |  | ② | 72.3 | 44 | 82.3 | 70 | 93 | 60 | 79 | 69
|  | 域外送電(注4) |  | ③ | -1.6 | 18 | -21.2 | -35 | -45 | -43 | -10 | 18
| 小 計 |  |  |  | 405.4 | 404 | 339 | 302 | 324 | 306 | 345 | 371
| 供給力(注5) |  |  | ④ | 406 | 404 | 366 | 342 | 363 | 306 | 377 | 371
|  | (再掲)再エネ出力 |  |  | 264 | 249 | 227 | 217 | 201 | 156 | 219 | 205
| 再エネ出力制御必要量(注6) (⑤＝④－①－②－③) |  |  | ⑤ | 0.6 | 0 | 27 | 40 | 39 | 0 | 32 | 0
|  |  | (注1)実績（速報）は制御量最大となる時間帯 | [5 empty] | 【特記事項】
|  |  | (注2)最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要 | [5 empty] | ・再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、
|  |  | (注3)揚水発電所を最大限活用 | [5 empty] | オンライン制御で対応
(注4)北海道ー本州間連系線を最大限活用し、域外へ送電（マイナスは本州エリアからの受電を指す）
(注5)優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制
(注6)再エネ出力制御量の増減については、需給状況を踏まえ遠隔制御が可能な事業者にて対応
※オフライン制御で確保する制御量

## 指示回数(2024年度)
北海道本土の再エネ発電所への出力制御指示回数（2024年度）
日付 | ルール区分／出力制御方法 |  | 今回指示対象発電所数 | 1発電所あたりの※2 累計制御指示回数
2024-04-14 | 旧ルール | オフライン |  |  | ～
|  | オンライン | 216 | 0 | ～ | 1
| 新ルール※1 | オンライン | 2 | 0 | ～ | 1
| 無制限無補償 ルール | オンライン | 1552 | 0 | ～ | 1
2024-05-05 | 旧ルール | オフライン |  |  | ～
|  | オンライン | 227 | 0 | ～ | 2
| 新ルール※1 | オンライン | 2 | 0 | ～ | 1
| 無制限無補償 ルール | オンライン | 2195 | 0 | ～ | 1
| 旧ルール | オフライン |  |  | ～
|  | オンライン |  |  | ～
| 新ルール※1 | オンライン |  |  | ～
| 無制限無補償 ルール | オンライン |  |  | ～
| 旧ルール | オフライン |  |  | ～
|  | オンライン |  |  | ～
| 新ルール※1 | オンライン |  |  | ～
| 無制限無補償 ルール | オンライン |  |  | ～
※1 新ルールは風力のみ
※2 オンライン代理制御による回数も含む。
出力制御に協力していただけない事業者（発電所）さまは含まず。
また、年度途中で連系した事業者（発電所）さまの回数についてもこの限りではない。

## 指示内容(2023年度)
『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告
当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線活用量）を上回ることが見込まれたことから、
余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。
対象エリア:北海道エリア（本土）
2023年度実績
[万kW]
通し番号 |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8
出力制御内容 | 発 信 日 |  |  |  | 10月13日（金）9時頃 | 10月13日（金）実績
[5 empty] | （当日指示） | （速報）
| 再エネ 出力制御期間 |  |  |  | 10月13日（金） | 10月13日（金）
[5 empty] | 9時27分～13時42分 | 9時27分～13時42分
| 最大余剰電力(注1) 発生時刻 |  |  |  | 0.39583 | 0.39583
[5 empty] | ～ | ～
[5 empty] | 0.41667 | 0.41667
| 再エネ出力制御量 |  |  |  | 12.6 | 12.6
予想需給状況 |  | エリア需要(注2) |  | ① | 332 | 332
|  | 大容量蓄電池の充電 ・揚水運転(注3) |  | ② | 22 | 18
|  | 域外送電(注4) |  | ③ | 5 | 4
| 小 計 |  |  |  | 359 | 354
| 供給力(注5) |  |  | ④ | 373 | 367
|  | (再掲)再エネ出力 |  |  | 207 | 207
| 再エネ出力制御必要量(注6) (⑤＝④－①－②－③) |  |  | ⑤ | 14 | 13
|  |  | (注1)実績（速報）は制御量最大となる時間帯 | [5 empty] | 【特記事項】
|  |  | (注2)最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要 | [5 empty] | ・再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、
|  |  | (注3)揚水発電所を最大限活用 | [5 empty] | オンライン制御で対応
(注4)北海道ー本州間連系線を最大限活用し、域外へ送電（マイナスは本州エリアからの受電を指す）
(注5)優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制
(注6)再エネ出力制御量の増減については、需給状況を踏まえ遠隔制御が可能な事業者にて対応
※オフライン制御で確保する制御量
『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告
当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線活用量）を上回ることが見込まれたことから、
余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。
対象エリア:北海道エリア（本土）
2023年度実績
[万kW]
通し番号 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
出力制御内容 | 発 信 日 |  |  |  | 4月8日（土） 17時頃 | 4月9日（日）実績 | 5月3日（水） 17時頃 | 5月4日（木）実績 | 6月3日(土)16時頃 | 6月4日（日）実績 | 10月8日（日）9時頃 | 10月8日（日）実績
[5 empty] | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報） | （当日指示） | （速報）
| 再エネ 出力制御期間 |  |  |  | 2023-04-09 | 出力制御なし | 2023-05-04 | 出力制御なし | 2023-06-04 | 出力制御なし | 10月8日（日） | 10月8日（日）
[5 empty] | 12時00分～12時30分 |  | 9時00分～12時30分 |  | 12時00分～12時30分 |  | 9時54分～11時57分 | 9時54分～11時57分
| 最大余剰電力(注1) 発生時刻 |  |  |  | 0.5 |  | 0.45833 |  | 0.5 |  | 0.4375 | 0.4375
[5 empty] | ～ |  | ～ |  | ～ |  | ～ | ～
[5 empty] | 0.52083 |  | 0.47917 |  | 0.52083 |  | 0.45833 | 0.45833
| 再エネ出力制御量 |  |  |  | 0※～4 |  | 0※～23 |  | 0※～2 |  | 13 | 12
予想需給状況 |  | エリア需要(注2) |  | ① | 275 | 292 | 244.3 | 279 | 269.1 | 284 | 269 | 263
|  | 大容量蓄電池の充電 ・揚水運転(注3) |  | ② | 82 | 32 | 82.1 | 27 | 58.6 | 30 | 35.5 | 25
|  | 域外送電(注4) |  | ③ | 11 | 31 | 9.1 | 25 | -22.3 | -14 | -7 | 22
| 小 計 |  |  |  | 368 | 355 | 335.5 | 331 | 305.4 | 300 | 297.5 | 310
| 供給力(注5) |  |  | ④ | 372 | 355 | 358.5 | 331 | 307 | 300 | 310.5 | 322
|  | (再掲)再エネ出力 |  |  | 221 | 185 | 218 | 166 | 158.5 | 129 | 181 | 181
| 再エネ出力制御必要量(注6) (⑤＝④－①－②－③) |  |  | ⑤ | 4 | 0 | 23 | 0 | 1.6 | 0 | 13 | 12
|  |  | (注1)実績（速報）は制御量最大となる時間帯 | [5 empty] | 【特記事項】
|  |  | (注2)最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要 | [5 empty] | ・再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、
|  |  | (注3)揚水発電所を最大限活用 | [5 empty] | オンライン制御で対応
(注4)北海道ー本州間連系線を最大限活用し、域外へ送電（マイナスは本州エリアからの受電を指す）
(注5)優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制
(注6)再エネ出力制御量の増減については、需給状況を踏まえ遠隔制御が可能な事業者にて対応
※オフライン制御で確保する制御量

## 指示回数(2023年度)
北海道本土の再エネ発電所への出力制御指示回数（2023年度）
日付 | ルール区分／出力制御方法 |  | 今回指示対象発電所数 | 1発電所あたりの※2 累計制御指示回数
2023-10-08 | 旧ルール | オフライン |  |  | ～
|  | オンライン | 9 | 0 | ～ | 1
| 新ルール※1 | オンライン |  |  | ～
| 無制限無補償 ルール | オンライン |  |  | ～
2023-10-13 | 旧ルール | オフライン |  |  | ～
|  | オンライン | 6 | 0 | ～ | 1
| 新ルール※1 | オンライン |  |  | ～
| 無制限無補償 ルール | オンライン |  |  | ～
| 旧ルール | オフライン |  |  | ～
|  | オンライン |  |  | ～
| 新ルール※1 | オンライン |  |  | ～
| 無制限無補償 ルール | オンライン |  |  | ～
| 旧ルール | オフライン |  |  | ～
|  | オンライン |  |  | ～
| 新ルール※1 | オンライン |  |  | ～
| 無制限無補償 ルール | オンライン |  |  | ～
※1 新ルールは風力のみ
※2 オンライン代理制御による回数も含む。
出力制御に協力していただけない事業者（発電所）さまは含まず。
また、年度途中で連系した事業者（発電所）さまの回数についてもこの限りではない。

## 指示内容(2022年度)
『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告
当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線活用量）を上回ることが見込まれたことから、
余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。
対象エリア:北海道エリア（本土）
2022年度実績
[万kW]
通し番号 |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12
出力制御内容 | 発 信 日 |  |  |  | 9月11日（日）8時頃 | 9月11日（日）実績 | 9月24日（土）16時頃 | 9月25日（日）実績
[5 empty] | （当日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報）
| 再エネ 出力制御期間 |  |  |  | 9月11日（日） | 9月11日（日） | 9月25日（日） | 9月25日（日）
[5 empty] | 8時30分～11時25分 | 8時30分～11時25分 | 8時00分～16時00分 | 8時00分～16時00分
| 最大余剰電力(注1) 発生時刻 |  |  |  | 0.375 | 0.375 | 0.47917 | 0.45833
[5 empty] | ～ | ～ | ～ | ～
[5 empty] | 0.39583 | 0.39583 | 0.5 | 0.47917
| 再エネ出力制御量 |  |  |  | 11 | 11 | 20※～37 | 13
予想需給状況 |  | エリア需要(注2) |  | ① | 264 | 269 | 270 | 264
|  | 大容量蓄電池の充電 ・揚水運転(注3) |  | ② | 49 | 42 | 49 | 52
|  | 域外送電(注4) |  | ③ | -30 | -30 | -24 | -20
| 小 計 |  |  |  | 283 | 281 | 295 | 296
| 供給力(注5) |  |  | ④ | 293 | 292 | 332 | 309
|  | (再掲)再エネ出力 |  |  | 159 | 149 | 193 | 163
| 再エネ出力制御必要量(注6) (⑤＝④－①－②－③) |  |  | ⑤ | 10 | 11 | 37 | 13
|  |  | (注1)実績（速報）は制御量最大となる時間帯 | [5 empty] | 【特記事項】
|  |  | (注2)最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要 | [5 empty] | ・再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、
|  |  | (注3)揚水発電所を最大限活用 | [5 empty] | オンライン制御で対応
(注4)北海道ー本州間連系線を最大限活用し、域外へ送電（マイナスは本州エリアからの受電を指す）
(注5)優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制
(注6)再エネ出力制御量の増減については、需給状況を踏まえ遠隔制御が可能な事業者にて対応
※オフライン制御で確保する制御量
『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告
当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線活用量）を上回ることが見込まれたことから、
余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。
対象エリア:北海道エリア（本土）
2022年度実績
[万kW]
通し番号 |  |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8
出力制御内容 | 発 信 日 |  |  |  | 8月13日（土）17時頃 | 8月14日（日）実績 | 8月18日（木）17時頃 | 8月19日（金）実績 | 8月19日（金）17時頃 | 8月20日（土）実績 | 8月21日（日）9時頃 | 8月21日（日）実績
[5 empty] | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報） | （当日指示） | （速報）
| 再エネ 出力制御期間 |  |  |  | 8月14日（日） | 出力制御なし | 8月19日（金） | 出力制御なし | 8月20日（土） | 出力制御なし | 8月21日（日） | 8月21日（日）
[5 empty] | 8時00分～15時00分 |  | 8時00分～15時00分 |  | 12時30分～13時30分 |  | 9時37分～12時01分 | 9時37分～12時01分
| 最大余剰電力(注1) 発生時刻 |  |  |  | 0.5 |  | 0.375 |  | 0.52083 |  | 0.39583 | 0.39583
[5 empty] | ～ |  | ～ |  | ～ |  | ～ | ～
[5 empty] | 0.52083 |  | 0.39583 |  | 0.54167 |  | 0.41667 | 0.41667
| 再エネ出力制御量 |  |  |  | 0※～30 |  | 0※～35 |  | 0※～15 |  | 8 | 13
予想需給状況 |  | エリア需要(注2) |  | ① | 267 | 284 | 309 | 336 | 263 | 323 | 271 | 285
|  | 大容量蓄電池の充電 ・揚水運転(注3) |  | ② | 72 | 23 | 49 | 21 | 49 | 2 | 49 | 41
|  | 域外送電(注4) |  | ③ | -25 | -37 | -36 | -36 | 10 | 6 | 15 | 21
| 小 計 |  |  |  | 314 | 270 | 322 | 321 | 322 | 331 | 335 | 347
| 供給力(注5) |  |  | ④ | 344 | 270 | 357 | 321 | 337 | 331 | 343 | 360
|  | (再掲)再エネ出力 |  |  | 183 | 83 | 153 | 114 | 161 | 84 | 160 | 163
| 再エネ出力制御必要量(注6) (⑤＝④－①－②－③) |  |  | ⑤ | 30 | 0 | 35 | 0 | 15 | 0 | 8 | 13
|  |  | (注1)実績（速報）は制御量最大となる時間帯 | [5 empty] | 【特記事項】
|  |  | (注2)最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要 | [5 empty] | ・再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、
|  |  | (注3)揚水発電所を最大限活用 | [5 empty] | オンライン制御で対応
(注4)北海道ー本州間連系線を最大限活用し、域外へ送電（マイナスは本州エリアからの受電を指す）
(注5)優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制
(注6)再エネ出力制御量の増減については、需給状況を踏まえ遠隔制御が可能な事業者にて対応
※オフライン制御で確保する制御量
『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』に基づく再エネ出力制御指示に関する報告
当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線活用量）を上回ることが見込まれたことから、
余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。
対象エリア:北海道エリア（本土）
2022年度実績
[万kW]
通し番号 |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4
出力制御内容 | 発 信 日 |  |  |  | 4月29日(金）17時頃 | 4月30日（土）実績 | 5月4日(水）16時半頃 | 5月5日（木）実績 | 5月7日(土）15時半頃 | 5月8日(日）実績 | 5月14日(土）17時頃 | 5月15日(日）実績
[5 empty] | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報） | （前日指示） | （速報）
| 再エネ 出力制御期間 |  |  |  | 2022-04-30 | 出力制御なし | 2022-05-05 | 出力制御なし | 2022-05-08 | 2022-05-08 | 5月15日(日） | 5月15日(日）
[5 empty] | 10時00分～13時00分 |  | 10時30分～12時30分 |  | 11時00分～12時30分 | 12時30分～14時00分 | 9時30分～14時00分 | 12時00分～14時00分
| 最大余剰電力(注1) 発生時刻 |  |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 0.47917 | 0.52083 | 0.5 | 0.5
[5 empty] | ～ |  | ～ |  | ～ | ～ | ～ | ～
[5 empty] | 0.52083 |  | 0.52083 |  | 0.5 | 0.54167 | 0.52083 | 0.52083
| 再エネ出力制御量 |  |  |  | 0※～18 |  | 0※～7 |  | 0※～11 | 19 | 0※～22 | 20
予想需給状況 |  | エリア需要(注2) |  | ① | 250 | 278 | 253 | 254 | 255 | 262 | 246 | 274
|  | 大容量蓄電池の充電 ・揚水運転(注3) |  | ② | 82 | 63 | 82 | 66 | 82 | 62 | 82 | 52
|  | 域外送電(注4) |  | ③ | -20 | -27 | -43 | -43 | -31 | -43 | -42 | -41
| 小 計 |  |  |  | 312 | 314 | 292 | 277 | 306 | 281 | 286 | 285
| 供給力(注5) |  |  | ④ | 330 | 314 | 299 | 277 | 317 | 300 | 308 | 305
|  | (再掲)再エネ出力 |  |  | 201 | 166 | 180 | 160 | 191 | 157 | 187 | 157
| 再エネ出力制御必要量(注6) (⑤＝④－①－②－③) |  |  | ⑤ | 18 | 0 | 7 | 0 | 11 | 19 | 22 | 20
|  |  | (注1)実績（速報）は制御量最大となる時間帯 | [5 empty] | 【特記事項】
|  |  | (注2)最大余剰電力発生時刻におけるエリア需要 | [5 empty] | ・再エネ出力制御量のうちオフライン制御量を超えるものは、需給状況を踏まえ、
|  |  | (注3)揚水発電所を最大限活用 | [5 empty] | オンライン制御で対応
(注4)北海道ー本州間連系線を最大限活用し、域外へ送電（マイナスは本州エリアからの受電を指す）
(注5)優先給電ルールに基づき火力発電等を最大限抑制
(注6)再エネ出力制御量の増減については、需給状況を踏まえ遠隔制御が可能な事業者にて対応
※オフライン制御で確保する制御量
当社は、電力の安定供給確保の観点から、火力機抑制などの回避措置を行ったとしても、電気の供給量（発電出力合計）が、その需要量等（エリア需要予想、連系線運用容量）を上回ることが
見込まれたことから、余剰電力を満たす発電事業者さまに対して、以下の内容で、出力抑制の指示等を行いました。

## 指示回数(2022年度)
北海道本土の再エネ発電所への出力制御指示回数（2022年度）
日付 | ルール区分／出力制御方法 |  | 今回指示対象発電所数 | 1発電所あたりの※2 累計制御指示回数
9/25 (日) | 旧ルール | オフライン | 182 | 0 | ～ | 1
|  | オンライン | 0 | 0 | ～ | 2
| 新ルール※1 | オンライン | 0 | 0 | ～ | 1
| 無制限無補償 ルール | オンライン | 0 | 0 | ～ | 2
| 旧ルール | オフライン
オンライン
| 新ルール※1 | オンライン
| 無制限無補償 ルール | オンライン
| 旧ルール | オフライン
オンライン
| 新ルール※1 | オンライン
| 無制限無補償 ルール | オンライン
| 旧ルール | オフライン
オンライン
| 新ルール※1 | オンライン
| 無制限無補償 ルール | オンライン
※1 新ルールは風力のみ
※2 オンライン代理制御による回数も含む。
出力制御に協力していただけない事業者（発電所）さまは含まず。
また、年度途中で連系した事業者（発電所）さまの回数についてもこの限りではない。
北海道本土の再エネ発電所への出力制御指示回数（2022年度）
日付 | ルール区分／出力制御方法 |  | 今回指示対象発電所数 | 1発電所あたりの※2 累計制御指示回数
5/8 (日) | 旧ルール | オフライン | 0 | 0 | ～ | 0
|  | オンライン | 11 | 0 | ～ | 1
| 新ルール※1 | オンライン | 2 | 0 | ～ | 1
| 無制限無補償 ルール | オンライン | 1903 | 0 | ～ | 1
5/15 (日) | 旧ルール | オフライン | 0 | 0 | ～ | 0
|  | オンライン | 15 | 0 | ～ | 2
| 新ルール※1 | オンライン | 1 | 0 | ～ | 1
| 無制限無補償 ルール | オンライン | 1751 | 0 | ～ | 1
8/21 (日) | 旧ルール | オフライン | 0 | 0 | ～ | 0
|  | オンライン | 1 | 0 | ～ | 2
| 新ルール※1 | オンライン | 0 | 0 | ～ | 1
| 無制限無補償 ルール | オンライン | 1 | 0 | ～ | 1
9/11 (日) | 旧ルール | オフライン | 0 | 0 | ～ | 0
|  | オンライン | 1 | 0 | ～ | 2
| 新ルール※1 | オンライン | 0 | 0 | ～ | 1
| 無制限無補償 ルール | オンライン | 1 | 0 | ～ | 2
※1 新ルールは風力のみ
※2 オンライン代理制御による回数も含む。
出力制御に協力していただけない事業者（発電所）さまは含まず。
また、年度途中で連系した事業者（発電所）さまの回数についてもこの限りではない。